KARZANOV Alexeï								Electronique 1ère année

GOUBARD Jean-Etienne								TP 5 deuxième semestre

GENERATEUR DE SIGNAUX

# I - GENERALITES

Les générateurs basse fréquence (GBF) de laboratoire produisent des signaux multiformes dont la fréquence peut varier sur une certaine plage et dont parfois on peut faire varier l'amplitude.
Ces générateurs fonctionnent selon le principe suivant :

Commutateur

analogique

Intégrateur

Conformateur

tri - sinus

Trigger

sinus

triangle

rectangle

Ve

# II - LE TRIGGER DE SCHMITT

2-1 : Théorie.

Figure de montage du trigger inverseur de Schmitt polarisé en +Vcc, -Vcc :

Vs

Vcc

V1

Ve

-Vcc

V2

R2

R1

+

-

Ve

Vref

Vs

- Ve=VrefR1+VsR21R1+1R2=R2.Vref+R1.VrefR1+R2=±R1.VccR1+R2+R2.VrefR1+R2Calcul des seuils de basculement :

Par la méthode de Millmann appliquée au potentiel V+ et en considérant l'AO comme parfait.

aux seuils.

⇒ΔV=V1−V2=R1.VccR1+R2+R2.VrefR1+R2−−R1.VccR1+R2+R2.VrefR1+R2=2R1R1+R2.Vcc

R2

R1

+

-

Vref

Ve

Vs

Caractéristique de transfert du trigger non inverseur :

Vref=R2.Ve+R1.VsR1+R2⇒Vs=R1+R2.Vref−R2.Ve⇒Ve=±R1R2.Vcc+R1+R2R2.Vref

- Calcul des seuils de basculement  et de la largeur de cycle :

V1=R1R2.Vcc+R1+R2R2.Vref

⇒ΔV=V1−V2=2.R1R2.Vcc

V2=−R1R2.Vcc+R1+R2R2.Vref

2-2 : Pratique.

- Caractéristique de transfert avec Vref=0, R1=R2=10 kVe triangulaire, f=100 Hz.

Vs

Ve

5V

12V

12V

Vs

Ve

5V

12V

12V

En augmentant la fréquence de Ve,

On observe un élargissement
du cycle d'hystérésis.

- Caractéristique de transfert avec le trigger non inverseur et R1=10 kR2=22 k.

Vs

Ve

5V

12V

12V

Vs

Ve

5V

12V

12V

En augmentant la fréquence de Ve,

On observe un élargissement
du cycle d'hystérésis.

- Observation du signal de sortie du trigger amélioré avec Rz=470, R1=10 kR2=22 k :

R2

R1

+

-

Ve

Rz

Vs

Vs

Ve

5V

12V

12V

f=100 Hz

Vs

Ve

5V

f=10 kHz

Vs

Ve

5V

f=50 kHz

- Rôle des composants rajoutés : Contribuer à la symétricité du cycle d'hystérésis.

# III - LE GENERATEUR DE SIGNAUX

R2

+

-

R1

Vtri

Rz

Vcar

+

-

R

R1=10 k, R2=22 k, C=100 nF

3-1 : Théorie.

- Vtri=1RCVcar.dtCalcul de la fréquence d'oscillation :

La fonction de transfert d'un intégrateur nous donne :

⇒2.ΔVT=VccRC⇒T=2..RC.ΔVVcc

ΔV=2R1R2Vcc⇒T=4RC.R1.VccR2.Vcc⇒f=R2.Vcc4RC.R1.Vcc

Or  :

- Calcul de la valeur de R pour obtenir une fréquence d'oscillation proche de 1 kHz :

R=R24.f.C.R1=220004.103.100.10−9.104=5500Ω

3-2 : Pratique.

- Chronogrammes de Vcar  et Vtri avec 5V/div et 0,5 ms/div:

Vcar

Vtri

Tmesurée=2,25 ms
 f=500 Hz

- Mesures des fréquences de Vcar et Vtri pour R=5,6 k :

| C (en F) | T mesurée (en s) | F (en Hz) |
| --- | --- | --- |
| 10.10-9 | 55.10-6 | 18,2.103 |
| 1.10-9 | 35.10-5 | 2,86.103 |
| 100.10-12 | 7.10-6 | 142,8.103 |

- Mesure de la plage de variation du rapport cyclique pour le montage modifié :

R2

+

-

R1

Vtri

Rz

+

-

R3

P

R4

D1

D2

P=4,7 k
R1=10 k
R2=22 k

C=100 nF
R3=R4=2,2 k

Vcar

Vcar

Vtri

=1

Vcar

Vtri

=0.286

 0.28 < 

# IV - LA MODULATION DE FREQUENCE

R2

+

-

R1

Vtri

Rz

+

-

R

P

R

D4

D3

D1

D2

Vcar

-Ve

+Ve

Valeurs inchangées, R=2,2 k.