KARZANOV Alexeï								Electronique 1ère année

GOUBARD Jean-Etienne								TP 6 deuxième semestre

MULTIPLIEUR ANALOGIQUE

# I - GENERALITES

Le multiplieur analogique, utilisé couramment dans les applications de traitement du signal est un circuit dont la sortie est proportionnelle au produit des deux tensions d'entrée.

Le circuit AD633 à deux entrées différentielles ainsi qu'une entrée d'offset Z.

E1

E2

S=K.E1.E2

X1

X2

Y1

Y2

S=(X1-X2)(Y1-Y2)/10+Z

Z

# II - CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT

X1

X2

Y1

Y2

S

Z

GBF

+/- 5V

Y1-Y2 = +/- 5V

X2 et Z à la masse

X1-X2 = 5.sin(t)

Vy = +5V

- Caractéristique de transfert pour Vy=5V:

Vx

S

Pente mesurée : 1/2

Pente théorique : S/Vx=Vy/10=5/10=1/2

La courbe n'est plus linéaire pour f = 15 kHz

- Caractéristique de transfert pour Vy=-5V :

Vx

S

Pente mesurée : -1/2

Pente théorique : S/Vx=Vy/10=-5/10=-1/2

X1

X2

Y1

Y2

S

Z

Vx=V.sin(200.t)

III - LE QUADRATEUR

- S=Vx.Vx10+Z=V2.sin2ωt=V210.12.1−cos2ωt=V2201−cos2ωtEcrire l'expression de la tension de sortie :

- Relever et tracer Smoy :

Un multimètre continu (DC) est nécessaire pour mesurer la valeur moyenne de S, tandis qu'un voltmètre alternatif nous permettras de mesurer Vxeff

Smoy = f(Veff2)

| Veff en V | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smoy en mV | 100 | 229 | 406 | 637 | 910 | 1238 | 1615 | 2042 | 3095 | 3715 | 4240 | 4580 | 4850 |

# IV - DOUBLEUR DE FREQUENCE

X1

X2

Y1

Y2

S

Z

Vx

1k

1F

- Rôle de la cellule RC :

X1-X2 et Y1-Y2 sont déphasées de /2 donc (X1-X2).(Y1-Y2)=K.cos(t).sin(t)=K/2.sin(2t)

Le rôle de la cellule RC est donc de doubler la fréquence.

- Vx=V.sinωt⇒Vx=V.ej(ωt−π2)=R+1jCω.I⇒X1−X2=12.V.sinωt−V.cosωt⇒X1−X2=R.I=RjCω1+RjCωV.ej(ωt−π2)=RCω21+RCω2V.sinωt−RCω1+RCω2V.cosωtCalcul de S :
car RC=1 (la fréquence de travail à été choisie de façon a remplir cette condition)

⇒Y1−Y2=IjCω=11+RjCωV.ej(ωt−π2)=11+RCω2V.sinωt+RCω1+RCω2V.cosωt⇒Y1−Y2=12.V.sinωt+V.cosωt	De même :

S=X1−X2Y1−Y210=140V2sin2ωt−V2cos2ωt=−V240cos2ωt

W

Vx

Visualisation de W en fonction de Vx avec Vx=V.sin(t), V=5 Volts et f=100 Hz :

En mode Lissajous :	n boucles  f=n.f0

Ici, nous pouvons constater 2 boucles

La fréquence est donc le double de celle

De Vx.

- Obtention d'un doubleur de fréquence à partir d'un quadrateur :

Si l'on prend Z=-V²/20 alors S=-V²/20.cos(2t).

# V - RACINE CARRE

X1

X2

Y1

Y2

Ln4148

Z

Ve

Vs

-

+

10k

0,47F

10k

W

- Calcul de Vs :

D'après le théorème de Millmann appliqué au point V- :

0=Ve10000+W10000⇒Ve=−W=−Vs210⇒Vs=−10.Ve

- Allure de la courbe de Vs en fonction de Ve:

Si l'on désire avoir Ve > 0, il suffit de relier X2 à Vs et X1 à la masse.

# VI - MODULATION D'AMPLITUDE

X1

X2

Y1

Y2

W

Z

Vo+V.sin(.t)

E.cos(.t)

Prenons : E=Vo=5 volts, F=20khz, f=2khz et V réglable entre 1 et 5 V.

- Calcul de la forme de W :

W=Vx.Vy10=E10cosΩtVo+V.sinωt=E.Vo101+VVo.sinωt.cosΩt=U1+m.sinωt.cosΩt

- Oscillogramme de W pour V=2 volts:

3,5 V

- Visualisation en mode Lissajous de la courbe S=f(Vy) :

- Courbe m=f(V) :

# VII - VARIATEUR DU FACTEUR D'ECHELLE

X1

X2

Y1

Y2

S

Z

GBF

+ 5V

R1

R2

R1=1 k et R2=3,3 k

- W=5.Vx10+R2R1+R2W⇒W=R1+R2R1.Vx2Expression de W :

- Caractéristique de transfert :

Vx

Vx

S

S

R1=1k, R2=3,3 k

Pente = 3.75/2=1.875

Valeur théorique = 2.15

R1=2,2 k, R2=4,7 k

Pente = 2.8/2=1.4

Valeur théorique = 1.57