KARZANOV Alexeï								Electronique 1ère année

GOUBARD Jean-Etienne								TP 7 deuxième semestre

ANALYSE SPECTRALE

# I - GENERALITES

f(t)=A0 +n=1∞Ancosnωt+Bnsinnωt	Exemple d'utilisation du spectre d'un signal en traitement du signal : choisir la bande passante du support qui servira à véhiculer le signal pour minimiser les pertes.

avec A0=1T0Tf(t).dt, An=2T0Tf(t).cosnωt.dt, Bn=2T0Tf(t).sinnωt.dt

|  | Signal carré |  | Signal triangulaire |  | Redressement simple |  | Redressement double |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondamental | A1 | 4E/ | B1 | 8E/2 | A1 | E/2 | A1 | 0 |
| Harmonique | A3 | -4E/(3 | B3 | -8E/(92) | A2 | 2E/(3) | A2 | 4E/(3 |
|  | A5 | 4E/(5 | B5 | 8E/(252) | A4 | -2E/(15) | A4 | -4E/(15 |
|  | A7 | -4E/(7 | B7 | -8E/(492) | A6 | 2E/(35 | A6 | 4E/(36 |

# II - ANALYSE PAR LA PREMIERE METHODE

Le signal à analyser est injecté à l'entrée d'un filtre sélectif (MF10) dont la fréquence d'horloge vaut le cinquantième de la fréquence du signal d'horloge. On fait varier la fréquence de cette horloge de façon  que la fréquence de résonance du filtre balaye toute la gamme utile du spectre. Un oscilloscope à la sortie relève les maximum d'amplitude.

R2

R1

R1

int

int

E

-

+

s

+

-

u

S

v

- Montrer que la fonction de transfert du montage est celle d'un passe-bande.

V−=ER1+SR1+sR21R1+1R1+1R2=0 or u=s−v⇒s=u+v=p.S+SpER1+SR1+p.S+SpR2=0 ⇒H(p)=SE=R2R1.−pp2+R2R1.p+1

H(0)=H(∞)=0⇒passe−bande

- Résultats et spectres (voir tableaux et courbes ci-après).

# III - ANALYSE PAR LA DEUXIEME METHODE

Le logiciel FFT est mis à contribution afin de saisir le signal à analyser sur l'oscilloscope numérique HM305 et de calculer son spectre.

- Résultats et spectres (voir tableaux et courbes ci-après).

# III - RESULTATS

|  | Amplitude théorique (V) | Amplitude mesurée (V) |  | Fréquence mesurée (kHz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Méthode 1 | Méthode 2 | Méthode 1 | Méthode 2 |
| A1 | 1,27 | 1,25 | 1,13 | 4,98 | 5 |
| A3 | 0,42 | 0,4 | 0,389 | 15,07 | 15,2 |
| A5 | 0,25 | 0,25 | 0,231 | 25,18 | 25 |
| A7 | 0,18 | 0,18 | 0,215 | 35,42 | 35,5 |

|  | Amplitude théorique (V) | Amplitude mesurée (V) |  | Fréquence mesurée (kHz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Méthode 1 | Méthode 2 | Méthode 1 | Méthode 2 |
| B1 | 0,81 | 0,75 | 0,72 | 5,03 | 5 |
| B3 | 0,09 | 0,1 | 0,089 | 15,11 | 15,1 |
| B5 | 0,032 | 0,027 | 0,03 | 25,08 | 25,5 |
| B7 | 0,016 | 0,018 | 0,0165 | 35,5 | 35,5 |

|  | Amplitude théorique (V) | Amplitude mesurée (V) |  | Fréquence mesurée (kHz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Méthode 1 | Méthode 2 | Méthode 1 | Méthode 2 |
| A1 | 1,5 | 1,45 | 1,48 | 2,5 | 2,5 |
| A2 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 5,01 | 5 |
| A4 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 10,01 | 10 |
| A6 | 0,054 | 0,041 | 0,046 | 20,09 | 20,2 |

|  | Amplitude théorique (V) | Amplitude mesurée (V) |  | Fréquence mesurée (kHz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Méthode 1 | Méthode 2 | Méthode 1 | Méthode 2 |
| A1 | 0 |  |  |  |  |
| A2 | 1,27 | 1,25 | 1,3 | 5 | 5 |
| A4 | 0,25 | 0,3 | 0,298 | 10 | 10 |
| A6 | 0,1 | 0,075 | 0,04 | 15 | 15,5 |

Théorique			Méthode 1				Méthode 2

Signal carré :

Signal triangulaire :

Signal redresseur simple :

Signal redresseur double :

# VII - CONCLUSIONS

Les résultats des méthodes 1 et 2 sont très proches de la théorie pour les signaux carré et triangulaire, mais s'en éloignent pour les redressements simple et double alternance.