Damien PREVOSTO							Vendredi 8 Janvier 1999

David SZNITEN

Travaux Pratiques d’Eletrotechnique

Le Transformateur Monophasé

I1

X=L

Rs

I2

m

R

T

U2

U1

Xs=Ls

On étudie les caractéristiques d’un transformateur dont voici le schéma équivalent

I1

Valeurs nominales

Valeurs indiquées par le constructeur :

Tension primaire :	230 V

Tension secondaire :	115 V

Puissance apparente :	1000 VA

On en déduit les intensités nominales au primaire et au secondaire : 
 		Primaire : 4 A

Secondaire : 8A

Mesures des résistances

On mesure les résistances au primaire et au secondaire. On place avant de faire passer un courant continu dans le circuit une résistance de protection de 4 k. On règle l’intensité à une valeur proche de l’intensité nominale. On obtient les résultats suivants :

Essai à vide

On veut mesurer le rapport de transformation.

On rajoute différents appareils de mesure et on obtient les résultats suivants :

On en déduit les valeurs suivantes :

Essai en court circuit

On effectue ce test pour connaître les valeurs de Rs et Xs. Pour cela, on place le secondaire du transformateur en court-circuit.

On mesure :

Rapport de transformation : m=

Résistance de  l’ampèremètre du secondaire : R= 0.06 

On en déduit Rs = 0.037 .

Essai en charge

On fait les mesures successivement avec une charge résistive et une charge inductive.

Charge résistive :

facteur de puissance du récepteur : ~0.2

Charge inductive :

Facteur de puissance : 0.034

Tension à vide : 118 V

On trace les fonctions U(I2) et I1(I2) .

Tension de chute :

Intensité